LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

Oddělení klinických laboratoří

MMN, a.s., nemocnice Semily

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů

| Typ dokumentace: | Interní |  |  |  | Místo uložení: viz. rozdělovník |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | RNDr. Jiří Jína |  | Dne: | 8.4.2024 | Podpis: |  |  |
| Schválil: | RNDr. Jiří Jína |  | Dne: | 12.4.2024 | Podpis: |  |  |
| Číslo verze: | 06 revize | Číslo výtisku: |  |  | Účinnost od: |  | 2.5.2024 |
| Jiné informace: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdělovník: | 01, matrice – MK, vedoucí OKL 2kopie str.21-laboratoř biochemie a hematologie |  |  |  |  |  |  |

- A. ÚVOD

- A-01 Předmluva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny k provádění funkčních testů, zásady správné přípravy před odběrem krve, sběrem moče  pro pacienty i pro provádějící oddělení.

Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky odborných společností na podobné dokumenty a navazuje na předchozí informační materiály Oddělení klinických laboratoří Nemocnice v Semilech a MMN, a.s..

Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv pracovníků

Oddělení klinických laboratoří

MMN, a.s., nemocnice v Semilech

- A-02 Obsah

A. ÚVOD	2

A-01 Předmluva	2

A-02 Obsah	3

A-03 Použité zkratky a pojmy 	3

B. INFORMACE O LABORATOŘI	4

B-01 Identifikace laboratoře	4

B-02 Základní informace	4

B-03 Zaměření laboratoře	5

B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště	5

B-05 Organizace laboratoře, vybavení a obsazení	5

B-06 Spektrum nabízených služeb	7

B-07 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních údajů	7

C. MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ	8

C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků - základní informace	8

C-02 Požadavkové listy (žádanky)	8

C-03 Požadavky na urgentní vyšetření	10

C-04 Ústní (telefonické) požadavky na dodatečná vyšetření	11

C-05 Používaný odběrový systém	11

C-06 Příprava pacienta před vyšetřením	13

C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku	13

C-08 Odběr vzorku	13

C-09 Množství vzorku	16

C-10 Základní informace k bezpečnosti práce se vzorky	16

C-11 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita	16

C-12 Informace k dopravě vzorků	17

C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu	18

D. PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI	19

D-01 Příjem žádanek a vzorků	19

D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků	19

D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky	19

D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi	20

E. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ	21

E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech	21

E-02 Informace o formách vydávání výsledků ………………………………………………………  22

E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv	22

E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům	25

E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření	25

E-06 Změny výsledků a nálezů	25

E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku	26

E-08 Konzultační činnost laboratoře	26

E-09 Způsob řešení stížností	26

E-10 Vydávání potřeb laboratoří	26

E-11 Samoplátci a cizinci	26

F. SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ	29

F-01 Seznam vyšetření a referenční meze	29

F-02 Seznam vyšetření dostupných v režimu STATIM	30

G. POKYNY A INSTRUKCE	31

G-01 Pokyny pro pacienta: Vyšetření moče technikou fázového kontrastu	31

G-02 Pokyny pro pacienta: Sběr moče (za 24 hodin)	32

G-03 Pokyny pro pacienta: Průkaz okultního (skrytého) krvácení ve stolici	33

G-04 Pokyny pro pacienta: Orální glukózový toleranční test	34

H. PŘÍLOHY

Správné zacházení se vzorky krve………………………………………………………………………	35

A-03 Použité zkratky a pojmy

MK – manažer kvality

OKL – Oddělení klinických laboratoří MMN, a.s., nemocnice Semily

- SM – směrnice

- B. INFORMACE O LABORATOŘI

- B-01 Identifikace laboratoře

| název organizace | MMN, a.s. |
| --- | --- |
| identifikační údaje | IČO – 054 21 888, DIČ – CZ 054 21 888 |
| typ organizace | Akciová společnost |
| statutární zástupce | MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva Ing. Alena Kuželová, MBA, místopředsedkyně představenstva |
| adresa | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice |
| název laboratoře | Oddělení klinických laboratoří |
| identifikační údaje | IČZ 67 101 801, 802 |
| adresa | Ul.3.května 421, 513 31 Semily |
| umístění | budova Nového pavilonu nemocnice, přízemí |
| okruh působnosti laboratoře | pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení |
| vedoucí laboratoře | primář RNDr. Jiří Jína |
| lékařský garant odbornosti 801 | MUDr. Václava Palánová |
| analytický garant odbornosti 801 | RNDr. Jiří Jína |
| lékařský garant odbornosti 802 | MUDr. Gabriela Hedvičáková |
| analytický garant odbornosti 802 | RNDr. Jiří Jína |
| vedoucí laborantka | Vlasta Hloušková |

- B-02 Základní informace

| Oddělení klinických laboratoří |  |
| --- | --- |
| 481 661 301 | vedoucí klinických laboratoří |
| 481 661 302 | vedoucí laborantka |
| jiri.jina@nemjil.cz | e-mail |
| 481 661 304 | biochemie 1, 2 |
| 481 661 303 | pohotovostní služba |
| 481 661 305 | hematologie a TS |
| 481 661 306 | mikrobiologie |
| 481 661 309 | příjem materiálu |
| 481 661 308 | laboratoř pro analýzu moče |
| 481 661 310 | odběrová vyšetřovna |
| Dostupnost informací |  |
| 481 661 304, 305, 306, 308, 309 | pondělí - pátek od 6:00 do 14:00 hodin |
| 481 661 304 | každý den od 14:00 do 20:00 hodin, so, ne, svátek 6-20:00 |
| 481 661 303 | pondělí - neděle od 20:00 do 6:00 hodin |

Provozní doba:

OKL v Novém pavilonu – laboratoř:	Po - Pá	6:00 – 14:30 h pracovní doba

14:30 – 6:00 h ústavní pohotovostní služba

So, Ne, svátky: nepřetržitá ústavní pohotovostní služba

Kontakty:

| funkce/pracoviště | jméno, příjmení | telefon | e-mail |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí oddělení | RNDr. Jiří Jína | 481 661 301 | jiri.jina@nemjil.cz |  |
| zástupce vedoucího oddělení | MUDr. Gabriela Hedvičáková | 481 661 306 | gabriela.hedvicakova@nemjil.cz |  |
| vedoucí laborantka | Vlasta Hloušková | 481 661 302 | vlasta.hlouskova@nemjil.cz |  |
| biochemie, výsledky, pohotovost 14:30-20 hod. |  | 481 661 304 |  |  |
| hematologie |  | 481 661 305 |  |  |
| mikrobiologie |  | 481 661 306 |  |  |
| pohotovost po 20.hod. |  | 481 661 303 |  |  |

- B-03 Zaměření laboratoře

Oddělení klinických laboratoří MMN, a.s., nemocnice v Semilech provádí základní a některá speciální vyšetření v laboratořích biochemie, imunochemie, hematologie a transfúzní služby (krevní sklad) a mikrobiologie (bakteriologie – kultivace a citlivost na antibiotika, PCR metody). Provádíme rovněž vyšetření veterinárních vzorků. Na oddělení je zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba. Samozřejmostí je poskytování odběrového materiálu, zajištění pravidelného svozu vzorků a posílání výsledků v elektronické i papírové formě. Na oddělení pracuje 1 VŠ nelékař s atestacemi z vyšetřovacích metod v klinické biochemii a vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, 1 VŠ lékař s I. a II. atestací z lékařské mikrobiologie, 1 VŠ lékař  s I. a II. atestací z klinické biochemie, 5 SZP, 1 s PSS v oboru klinická biochemie, 1 s PSS v oboru hematologie a krevní transfúze, 1 s PSS v oboru vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, 1 PZP. Jednotlivé odbornosti se pravidelně zúčastňují externí mezilaboratorní kontroly kvality (SZÚ a SEKK) a splňují požadavky na kvalitu vyšetření.

- B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

OKL MMN, a.s., nemocnice Semily je ode dne 29.7.2011 zdravotnickou laboratoří akreditovanou ČIA pod č.8129 dle ČSN EN ISO 15189:2007 a od 4.7.2014 dle ČSN EN ISO 15189:2013. Laboratoř se pravidelně účastní kontrolních cyklů Systému externí kontroly kvality (SEKK a EHK SZÚ) a získané certifikáty ji opravňují k provádění daných vyšetření. Postupně se zavádí a plní mezinárodní akreditační standardy.

- B-05 Organizace laboratoře, vybavení a obsazení

Oddělení klinických laboratoří (OKL) je součástí MMN, a.s., nemocnice Semily.

MMN, a.s., nemocnice Semily poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. OKL zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Provozně je oddělení členěno na úseky klinické biochemie, imunochemie, hematologie, vyšetření močí a mikrobiologie.

Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení – MMN, a.s. - nemocnice v Semilech a Jilemnici, Ústav chirurgie ruky Vysoké n.Jiz., praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Semilska, Lomnicka, Železnobrodska a Jablonce n.Jiz. Svoz biologického materiálu je zajištěn vlastní dopravou a ve spolupráci s laboratoří v Železném Brodě.

Pracovní režim – OKL MMN, a.s., nemocnice v Semilech

|  | Centrální pracoviště klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie provozní doba: nepřetržitý 24 hodinový provoz |
| --- | --- |
| 05:45 – 07:30 | Příprava analyzátorů, kalibrace, kontroly |
| 06:00 – 14:30 | Příjem ranních statimových a rutinních odběrů z lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice a ze svozů biologického materiálu (Semily, Jilemnice, Železný Brod, Jablonec n.Jiz., Lomnice n.P.), zpracování materiálu, provedení analýz, kompletace a výdej (export) výsledkových listů, hlášení statimových a patologických výsledků, vydávání odběrového materiálu. |
| 12:30 – 14:30 | Doplňování reagencií do analyzátorů, kalibrace, kontroly. |
| 14:30 – 06:00 | Příjem materiálu, zpracování, provedení analýz a kompletace výsledků a výdej (export) výsledkových listů pro vyšetření statimová a během pohotovostní služby |

Vybavení laboratoře:

K 10.4. 2024 je OKL vybaveno následujícími hlavními laboratorními zařízeními:

Biochemický a imunochemický analyzátor: Abbott Architect ci4100,

Imunochemický analyzátor: Abbott Architect i1000sr

Analyzátor glykovaného hemoglobinu: BioRad D-10

Analyzátor močových proužků: Laura Lachema

Elektroforetický analyzátor Pretty (Interlab)

Glukometr: Super GL Compact

ELISA zařízení (termostat, promývačka, fotometr)

Analyzátor western blot Autoblot 3000

Automatický analyzátor sérologických testů (ELISA) Chorus TRIO

Koagulometr: ACL ELITE PRO

Hematologický analyzátor: Nihon Kohden Celltac G

Scangel systém Bio-Rad

Mikroskopy: 2x Olympus BX-40, Biolar

Temperovací systém pro rozmrazování a ohřev transfúzních přípravků Sahara III

Hemokultivační přístroj Bactec 9050, Densilametr

Izolátor nukleových kyselin Zybio EXM 3000

2x PCR Cycler MIC

Biohazard bx bezp.tř.II Safemate ECO 1.2, DNA/RNA PCR box Biosan

Centrifugy, sterilizátor Sterilab, zařízení na výrobu deionizované vody, bio hazard box

Mrazák Sanyo, lednice, Chladící boxy

Používaný software: OpenLIMS Stapro, NIS Akord, TNW ProAuto, Cevis

Personální obsazení laboratoře:

K 2. 5. 2024 jsou na OKL jednotlivé kategorie pracovníků zastoupeny následovně:

VŠ lékař 	2

VŠ nelékař 	1

střední zdravotnický pracovník: 	zdravotní laborant s atestací	3

zdravotní laborant	2

pomocný zdravotnický pracovník: mytí skla, úklid	1

Podrobné organizační schéma, práva a povinnosti zaměstnanců, jejich zastupování a kvalifikační požadavky jsou zpracovány v dokumentu PK01 Příručka kvality, který je dostupný na vyžádání na pracovišti u vedoucího OKL, případně na intranetu MMN, a.s.

- B-06 Spektrum nabízených služeb

OKL MMN, a.s., nemocnice Semily poskytuje:

- základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělesné tekutiny a biologické materiály),

- základní hematologická a koagulační vyšetření krve,

- základní serologická vyšetření krve

- mikrobiologická (bakteriologická) a PCR vyšetření

- specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech),

- specializovaná hematologická a koagulační vyšetření,

- konzultační služby v oblasti klinické biochemie a lékařské mikrobiologie

- vyšetření pro veterinární účely,

- související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti),

- komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

- odběr materiálu pro ambulantní sféru (na vyžádání) a samoplátce

Úplný seznam prováděných vyšetření je uveden v kapitole LP „F-1 Seznam vyšetření a referenční meze“ a rovněž je součástí příloh LP „Žádanky o biochemické vyšetření“.

- B-07 Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních údajů

- Prostory laboratoře, ve kterých se mohou nalézat informace o pacientech, nejsou cizím osobám volně přístupné.

- Ukládání dokumentace k vyšetření pacientských vzorků (žádanka, výsledkový list) probíhá v zajištěných prostorách laboratoře. Po uplynutí doby uložení je dokumentace skartována v souladu s platnou legislativou.

- Přístup k elektronicky vedeným datům o pacientech je omezen pouze na určené osoby. Integrita dat je zajištěna jejich zálohováním.

- Všichni pracovníci laboratoře stvrzují prohlášení o zachování důvěrnosti informací.

- Externí pracovníci, kteří vykonávají činnosti v rámci laboratoře a mohou mít přístup k informacím o pacientech jsou vázáni prohlášením o zachování důvěrnosti informací.

- Výsledky jsou předávány pouze zdravotnickým pracovníkům, případně pacientům při osobním vyzvednutí výsledků.

- C. MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

#### C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků – základní informace

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz. LP „F-1 Seznam vyšetření a referenční meze“.

Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz. kap. LP „G Pokyny a instrukce“.

Vyplnění požadavkového listu viz. LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku.

Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz. LP C-05 Používaný odběrový systém

Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz. LP C-09 Množství vzorku

Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz. LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Další dokumenty kapitoly LP C:

LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

LP C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření

LP C-05 Používaný odběrový systém

LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

LP C-08 Odběr vzorku

LP C-09 Množství vzorku

LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

LP C-11 Základní informace k bezpečnosti

LP C-12 Informace k dopravě vzorků

###### LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu

- C-02 Požadavkové listy (žádanky)

Základním požadavkovým listem (žádankou) je :

Žádanka na laboratorní vyšetření:

Biochemie:

- zahrnuje nabídku vyšetření, která se běžně stanovují v odběrové zkumavce Vacutainer s červeným nebo žlutým uzávěrem (biochemie, imunochemie, sérologie), požadavky se zadávají jednotlivě nebo v souborech: „Základní soubor“ zahrnuje tato vyšetření: S_Glukóza, S_Urea, S_Kreatinin, S_Kyselina močová, S_Na, S_K, S_Cl, S_Ca, S_Mg, S_Bilirubin, S_ALT, S_AST, S_GGT, S_ALP, S_Amyláza, S_Cholesterol, S_Celk.bílkovina, S_CRP

- „DIA soubor“ zahrnuje tato vyšetření: S_Glukóza, S_Urea, S_Kreatinin, S_Kyselina močová, S_Na, S_K, S_Cl, S_Ca, S_Mg, S_Bilirubin, S_ALT, S_AST, S_GGT, S_ALP, S_Cholesterol, S_HDL Cholesterol, S_Triacylglycerol, S_Celk.bílkovina, S_CRP, S_TSH + KO

- vyšetření, která se stanovují v odběrové zkumavce Vacutainer s fialovým uzávěrem

(BNP, HbA1C-glykovaný hemoglobin)

- vyšetření, která se stanovují v odběrové zkumavce Vacutainer s modrým uzávěrem

(D-diméry)

Hematologie, Koagulace, Imunohematologie:

- zahrnuje hematologická vyšetření prováděná  z odběrové zkumavky Vacutainer s fialovým uzávěrem (KO+Diff, retikulocyty…)

- hemokoagulační vyšetření prováděná z odběrové zkumavky Vacutainer s modrým uzávěrem

- vyšetření krevní skupiny, screening protilátek a přímý Coombsův test, prováděný  z odběrové zkumavky Vacutainer s červeným uzávěrem

Moč, Stolice:

- zahrnuje nabídku vyšetření moče a stolice

Žádanka na transfúzní přípravky

- SEVT-147310 zahrnuje nabídku na vyšetření KS,SC protilátek,KP, vyšetření se provádí v odběrové zkumavce Vacutainer s červeným uzávěrem

Žádanka o PCR vyšetření

- zahrnuje nabídku PCR vyšetření

Žádanka o bakteriologické vyšetření

- zahrnuje nabídku mikrobiologických kultivačních vyšetření

Laboratoř přijímá i elektronické žádanky z oddělení a ambulancí nemocnice.

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

     identifikační číslo pojištěnce (rodné číslo, generované/náhradní identifikační číslo doplněné          údajem o datu narození a pohlaví)

     příjmení a jméno pacienta

       základní a další diagnózy pacienta

       identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky

       kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon)

       kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)

       datum a čas odběru, jméno a podpis pracovníka, který provedl odběr (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem při přijetí žádanky)

       požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům)

       urgentnost vyšetření

Nepovinné, fakultativní údaje:

Na žádanku lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), terapii ATB u bakteriologických vyšetření, popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou zátěží atd.) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně.

OKL skladuje požadavkové listy (žádanky) po předepsanou dobu 2 roky v souladu se zákonem č.366/2017Sb. O zdravotnických prostředcích a s interními dokumenty:

- 01_MMNR_05 Spisový a skartační řád (MMN as.)

- FL 04 Seznamu interních dokumentů a záznamů.

Laboratoř:

       nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo  jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance.

       nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně – tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let.

Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument  LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků.

Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument  LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky.

- C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

Obecné pokyny

1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy.

V lůžkových zařízeních u nemocných

       právě přijatých v těžkém stavu

       u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu

       napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče)

       před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné laboratorní vyšetření.

V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do akutní nebo odborné ambulance, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení.

2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací na oddělení klinických laboratoří neprodleně po odběru.

3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinických laboratoří neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se odesílají elektronicky (popř. sdělují telefonicky) a vydávají se v podobě výsledkového listu.

Aplikace na OKL nemocnice Semily.

OKL bude za statim vyšetření v době rutinního provozu (6:00 – 14:30) považovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické a administrativní požadavky. Všechny vzorky doručené v době pohotovostní služby  jsou vzhledem ke statimovému režimu laboratoře automaticky považovány za statim. Rozsah akutních vyšetření je uveden v LP F-02 Seznam vyšetření dostupných v režimu STATIM. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat.

Žádanka musí obsahovat tyto údaje:

- jméno a příjmení pacienta,

- číslo pojištěnce (popř. rodné číslo nebo datum narození),

- zdravotní pojišťovnu pacienta,

- základní a ostatní diagnózy pacienta, event. jeho výška a hmotnost

- specifikace dodání výsledků (neuvedena, STATIM)

- u jiného materiálu jeho druh (punktát aj.)

- datum a čas odběru,

- razítko oddělení (IČP a odbornost),

- jméno, příjmení a podpis lékaře a odebírajícího pracovníka,

- požadavky na vyšetření.

Na vzorku musí být uvedeno:

- jméno a příjmení pacienta

- číslo pojištěnce (popř. rodné číslo nebo datum narození)

- C-04 Ústní (telefonické) požadavky na dodatečná vyšetření

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

Provedený odběr vzorku je vhodný pro požadované vyšetření (dieta, nádobka, transport aj.).

Dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře.

Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně budou provedena po doručení dodatečné žádanky do laboratoře.

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu (viz . LP F Seznam laboratorních vyšetření).

Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Analýzy ze séra lze doobjednat do 48 hodin od odběru (tj. po dobu, kdy OKL skladuje vzorky sér pro dodatečné analýzy při +2 až +8 °C).

- C-05 Používaný odběrový systém

Obecné zásady pro odběr krve jsou uvedeny v příloze LP „Správné zacházení se vzorky krve“. Podrobný návod odběru krve je popsán v příslušné celoústavní směrnici.

|  | typ odběrového materiálu | příklad použití |
| --- | --- | --- |
| Srážlivá žilní krev | Plastová zkumavka s aktivátorem srážení (B-D Vacutainer - červený uzávěr, 6,0ml) | Běžná biochemická vyšetření, krevní skupina, zkouška kompatibility, screening protilátek, přímý a nepřímý antiglobulinový test. |
|  | Plastová zkumavka se separačním gelem (B-D Vacutainer zlatá – zlatý(žlutý) uzávěr, 5,0ml | Statimová biochemická vyšetření |
|  | Plastová zkumavka s granulátem a akcelerátorem srážení(MUF-Pro s.r.o.-bílý uzávěr, 10,0ml) | Běžná biochemická vyšetření, krevní skupina, zkouška kompatibility, screening protilátek, přímý a nepřímý antiglobulinový test. |

|  | typ odběrového materiálu | příklad použití |
| --- | --- | --- |
| Nesrážlivá žilní krev (EDTA) | Plastová zkumavka K3 EDTA (B-D Vacutainer – fialový uzávěr, 2,0 ml) | Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence,glykovaný hemoglobin, BNP. |
| Nesrážlivá žilní krev (EDTA) | Plastová zkumavka K3EDTA (MUF-Pro s.r.o. – fialový uzávěr 2,0ml) | Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence,glykovaný hemoglobin, BNP. |
| Nesrážlivá žilní krev | Plastová zkumavka ThromboExact 2,7 ml | Počet trombocytů při susp. pseudotrombocytopenii. |
| Nesrážlivá žilní krev | Plastová nádobka TAPVAL s K3EDTA (DispoLab. – fialový uzávěr, 0,5 ml) | Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Nesrážlivá kapilární krev | Plastová odběrová nádobka s K3EDTA(Dialab - fialový uzávěr, 0,25ml) | Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů |
| Nesrážlivá žilní krev (citrát 1:9) | Plastová zkumavka s citrátem sodným (B-D Vacutainer – modrý uzávěr, 4,5ml) | Quickův test, aktivováný parciální tromboplastinový čas APTT, D-dimery |
| Nesrážlivá žilní krev (citrát 1:9) | Plastová zkumavka s citrátem sodným (modrý uzávěr, 1,0 ml) | Quickův test, aktivováný parciální tromboplastinový čas APTT, D-dimery |
| Nesrážlivá žilní krev | Zkumavka (KIMASED – černý uzávěr, 1,6 ml) | Sedimentace červených krvinek |

|  | typ odběrového materiálu |  |  |  | příklad použití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nesrážlivá žilní krev (NaF) | Plastová zkumavka s fluoridem sodným (Vacutest KIMA - šedý uzávěr, NaF+Na2EDTA) |  |  |  | Glykémie |
|  |  |  | typ odběrového materiálu |  | příklad použití |
| Odběr moče na bakteriologické vyšetření |  |  | Plastová zkumavka bez úpravy, sterilní (červený uzávěr) |  | kultivace moče |
| Odběr moče na základní vyšetření |  |  | Kalibrovaná plastová zkumavka (žlutý uzávěr) |  | Vyšetření močového sedimentu |
| Sběr moče |  |  | Plastová sběrná láhev, bez konzervace |  | Běžná biochemická analýza moče |
| Odběr stolice |  |  | Odběrová zkumavka pro FOB |  | Okultní krvácení |
| Odběr stolice |  |  | Nádobka PP 30 ml sterilní |  | Kalprotektin, pylori, elastáza, … |
| Výtěry na mikrobiologické vyšetření |  |  | Odběrový tampon (zpracování do 2 hod.) Odběrový tampon s transportní půdou (zpracování do 48 hod.) |  | Výtěry: krk,nos,oko,ucho,rána, ... |
|  |  |  | Odběrový tampon |  | Výtěry: chlamydie, mykoplasma |
| Perianální stěr |  |  | Podložní sklo s fólií se stěrem |  | Vyšetření na přítomnost roupa dětského |
| Výtěry na PCR vyšetření |  |  | Výtěrový tampon s transportním mediem |  | Výtěry: nasopharyng SARS-CoV-2, Influ A/B, RSV, Bordetella |

- C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

Základní pokyny pro pacienty

| Odběr nalačno | Odběr venózní krve se provádí většinou ráno (mezi 6. a 9. hodinou), v poloze vsedě nebo vleže, nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem je třeba vynechat tučná jídla a alkohol. U některých speciálních vyšetření, pokud to lze, má pacient vynechat 3 dny před odběrem i léky (po konzultaci s ošetřujícím lékařem). Ráno před odběrem nemá pacient trpět žízní. Výhodné je, vypije-li pacient před odběrem asi 0,25l čisté vody nebo neslazeného čaje. |
| --- | --- |
| Ranní moč | Střední proud moče po omytí zevního genitálu. Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem. |
| Sběr moče | Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Pro sběr moče před speciálními analýzami je nutný dietní režim - viz stanovení vanilmandlové a hydroxyindoloctové kyseliny – podrobnější informace v dokumentu Přehled smluvních laboratoří |
| Stolice na okultní krvácení | 3 dny před začátkem a po dobu testování jíst co nejvíce potravin obsahujících vlákninu ( zelenina, celozrnný chléb, ořechy ), vynechat polosyrové nebo syrové masné výrobky a salámy, nepoužívat léky a vitamíny s obsahem vitamínu C a železa, acetylsalicylovou kyselinu zejména v kombinaci s alkoholem. Je nutné vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemeroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menses. Test neprovádíme při průjmu. Odběr vzorků stolice jednorázový nebo po 3 následující stolice (zpravidla po tři následující dny ). |

- C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat.

Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku, zařazení do laboratorního bloku). Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem (hematologie, koagulace). Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu.

Pro alikvotované vzorky na biochemická a imunochemická vyšetření (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je ihned po zadání požadavků tištěn příslušný počet čárových kódů k jednomu laboratornímu číslu, pro jednoho pacienta je připraven příslušný počet potřebných zkumavek.

Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

#### C-08 Odběr vzorku

Stručné pokyny k odběru vzorků

| Odběr žilní krve | Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle na lačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu (při použití vakuových systémů): 1. Zkumavka na vyšetření sedimentace erytrocytů 2. Zkumavka na odběr koagulačního vyšetření s citrátem sodným 3. Zkumavka na biochemické a sérologické vyšetření bez či s aktivátorem srážení (vyšetření ze séra) 4. Zkumavka na biochemické vyšetření s heparinem (vyšetření z plazmy) 5. Zkumavka na vyšetření krevního obrazu a biochemické vyšetření s K2EDTA či s K3EDTA (vyšetření z plazmy) 6. Zkumavka na vyšetření glukózy s fluoridem sodným V případě, že se pacientovi neodebírá vzorek krve na vyšetření sedimentace erytrocytů, je nutné zachovat druhé pořadí pro odběr krve na koagulační vyšetření z důvodu vyloučení příměsi tkáňového faktoru v první zkumavce. V případě, že se neodebírá vzorek na vyšetření sedimentace erytrocytů, lze předřadit kteroukoliv z jiných odběrových zkumavek bez aditiv. V případě, že se odebírá vzorek jen pro vyšetření PT a PT_INR (Quick), lze provést odběr jen na toto vyšetření bez předřazení první zkumavky. |
| --- | --- |
| Odběr kapilární krve | Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární nebo venózní sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí rovněž ráno na lačno v 6.00 hod.,pak v 11.00 hod., v 16.00 hod.,ve 20.00 hod. |
| Odběr ranního vzorku moče | Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. |
| Sběr moče obecně | Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby !) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým rodným číslem. Do laboratoře se dodává vždy celý objem moče. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Podrobnější informace o jednotlivých typech sběru moče v pokynech - "G" nebo přílohách - "H" |
| Stolice na okultní krvácení | Pacienti by neměli odebírat vzorky během menstruace, či pokud trpí krvácivou formou hemeroidů. Speciální zkumavky na odběr vzorků s extrakčním pufrem vydává OKL1) Odeberte náhodný vzorek stolice do čistého a suchého papíru či nádobky 2) Odšroubujte odběrový aplikátor z odběrové zkumavky (pozor abyste ze zkumavky nevylili pufr) 3) Aplikátorem píchněte do tří různých míst stolice, dbejte, aby nebylo materiálu ve zkumavce moc, stačí malé množství, které ulpí na povrchu aplikátoru 4) vložte aplikátor zpět do zkumavky a dobře uzavřete 5) Tím je vzorek připraven k transportu do laboratoře (při pokojové teplotě, pozn.: dlouhodobě možno skladovat při +2 až +8oC až 7 dní) |

# Stručné pokyny k odběru vzorků na mikrobiologické vyšetření

| # Typ | # Odběr | Skladování a transport |
| --- | --- | --- |
| # Výtěr krk, nos | Odběr tampónem s transportní půdou. Ráno nalačno, před čištěním zubů bez pití a kouření. | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| # Peritonzilární absces | Odebraný hnis poslat ve stříkačce s jehlou zabodnutou do sterilní gumové zátky. Případně odebrat hnis na tampón s transportní půdou. | Stříkačku je nutné doručit co nejdříve do laboratoře. Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| # Výtěry z nosohltanu | Suchý event. navlhčený tampón na drátě ohnutý v úhlu 90 -1100 | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| # Výtěry z hrtanu | Suchý event. navlhčený tampón na drátě ohnutý v úhlu 100 -1400 | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| # Sputum | Odběr do širokohrdlé zkumavky (sputovka) ráno nalačno, před čištěním zubů bez pití a kouření. | Doručit do 2 hodin po odběru, při nemožnosti okamžitého transportu skladovat v lednici při 4oC |
| Bronchoalveolární laváž (BAL) | Odběr do sterilní zkumavky – po aplikaci 30-50ml sterilního fyziologického roztoku provést odběr fibroskopem zavedeným do dolních cest dýchacích. | Doručit do 2 hodin po odběru, při nemožnosti okamžitého transportu skladovat v lednici při 4oC |
| # Ucho | Odběr suchým nebo navlhčeným tampónem s transportní půdou. | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| Spojivkový vak | Odběr suchým nebo navlhčeným tampónem s transportní půdou. | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| Výtěr z konečníku, stolice na běžné střevní patogeny | Odběr tampónem s transportní půdou. | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| Stolice na přítomnost a toxiny Clostridium difficile, noro-, adeno-, rotaviry | Odběr nejméně 1ml tekuté stolice do sterilní zkumavky. | Okamžitý transport do laboratoře, pokud nelze, stolici lze uchovat až 72hod. v lednici při 4oC |
| Moč | Střední proud moče do sterilní zkumavky v množství min. 5ml. Odběr vždy po důkladné hygieně zevního močového ústí. | Doručit do 2 hodin po odběru, při nemožnosti okamžitého transportu skladovat v lednici při 4oC |
| Permanentní močový katetr | Vložit do sterilní zkumavky na sucho. | Doručit do 2 hodin po odběru, při nemožnosti okamžitého transportu skladovat v lednici při 4oC |
| Výtěry z pochvy, děložního hrdla | Odběr na tampón s transportní půdou. Odběr na mycoplasma - na tampón s transportní půdou na mycoplasma | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| Výtěry z uretry | Odběr na tampón s transportní půdou. | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| Sperma | Odběr do sterilní zkumavky. | Doručit do 2 hodin po odběru, při nemožnosti okamžitého transportu skladovat v lednici při 4oC |
| Rány | Odběr na tampón s transportní půdou. | Tampóny s transportní půdou je možné skladovat při pokojové teplotě až 48 hod. |
| Abscesy, hnis | - naplnit plnou sterilní zkumavku - stříkačku s jehlou zabodnout do sterilní gumové zátky - materiál odebrat do anaerobních lahviček na hemokultury - nedostatek materiálu – tampón s transportní půdou | Okamžitý transport do laboratoře, pokud nelze: Materiál ve zkumavce a stříkačce skladovat v ledici při 4oC. Tampóny s transportní půdou a materiál v hemokultivačních lahvičkách je možné skladovat při pokojové teplotě |
| Krev na hemokulturu | Odběr do speciálních lahviček na aerobní a anaerobní hemokultivaci. Množství krve na 1 lahvičku: dospělí 8-10ml krve děti 1-3ml krve | Okamžitý transport, pokud nelze, skladujeme při pokojové teplotě, ne na přímém svěle. |
| Kanyla,centrální žilní katetr (CŽK) | Vložit do sterilní zkumavky na sucho. | Doručit do 2 hodin po odběru, při nemožnosti okamžitého transportu skladovat v lednici při 4oC |
| Výtěry na virologické vyšetření (PCR) | Výtěrový tampon s transportním mediem | Doručit do 2 hodin po odběru, při nemožnosti okamžitého transportu skladovat v lednici při 4oC až 24 hod. |

Podrobné informace a pokyny pro pacienty a oddělení viz pokyny pro oddělení a pokyny pro pacienty.

Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz. LP F. SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ.

- C-09 Množství vzorku

Potřebná množství plné krve, moče a stolice při primárním odběru:

| Vyšetření 1 – 30 běžných biochemických parametrů z krve (podle skladby) | 1 zkumavka krve Pozor na doporučený typ zkumavky! Někdy je nutný odběr srážlivé i nesrážlivé krve. |
| --- | --- |
| Větší počet vyšetření | 2 zkumavky |
| Vyšetření moče chemicky a vyšetření sedimentu | 10 ml moče |
| Vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu | 10 ml moče |
| Sběr moče pro vyšetření odpadu | 10 ml moče z nasbíraného objemu po promíchání a změření (není-li stanoveno jinak) |
| Vyšetření stolice na okultní krvácení | odebrat množství podle přiloženého návodu |
| Vyšetření stolice | malý kousek stolice velikosti lískového oříšku |

- C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Základní a společné informace k úpravě vzorku (ze strany odesílatele), k transportu a ke stabilitě analytu s odkazy na další podrobné informace v LP F. Seznam laboratorních vyšetření.

# Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu

Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz Informace o zajišťovaném svozu vzorků). Odebraný biologický materiál je transportován  v chladícím boxu, mikrobiologické výtěry a odběry na hematologická (včetně koagulačních) vyšetření v boxu nechlazeném, dokumentace je transportována odděleně v neprůhledných plastových deskách. Na příjmu OKL se dovezený materiál třídí na jednotlivé pracovní úseky (biochemie, hematologie, mikrobiologie, vyšetření moče, PCR). Materiál pro biochemická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy (centrifugace krve) nebo analýzy.

Další informace k přepravě vzorků viz Informace k dopravě vzorků.

Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení

Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama, pro přenos odebraného materiálu používají transportní kontejnery se stojánky. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře (sanitáři).

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz. LP F. Seznam laboratorních vyšetření.

Před transportem do laboratoře uložte vzorky ve svislé poloze mimo sluneční záření a dopravte je do laboratoře co nejdříve!

Pozor na nestabilní analyty - nutno doručit do laboratoře okamžitě – viz příloha „Žádanka - biochemické vyšetření“.

Nemůžete-li dodržet předepsanou dobu transportu, skladujte vzorky (zkumavky) ve svislé poloze v lednici při 2 – 8 °C.

Překročí-li doba transportu stabilitu analytu, vyšetření nebude zpravidla provedeno (viz. PK 01 Příručka kvality) a na výsledkovém listu se objeví příslušný komentář. Vzorek musí být doručen v den odběru!

C-11 Základní informace k bezpečnosti práce se vzorky

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

- každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.

- žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

- vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou mají být viditelně označeny.

- vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

OKL a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.

- C-12 Informace k dopravě vzorků

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek krve po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKL.

Podrobné informace ke každému analytu v dokumentech LP „F. SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ“, další informace v dokumentech  LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita a LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu

- C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu

Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů v Semilech a v okolí Semil ve všedních dnech. Na centrální pracoviště OKL je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál je roztříděn podle typu (materiál pro biochemickou, hematologickou, mikrobiologickou laboratoř a transfúzní službu) a předán jednotlivým laboratořím ke zpracování. Materiál pro OKL je zpracován v den odběru, výsledky biochemických, hematologických a mikrobiologických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový den. Svoz, odběrový materiál a žádanky zajišťuje OKL.

Svoz materiálu z ambulancí

Svoz je zajištěn osobními auty dle vypracovaných pravidelných tras:

Semily město

Auto vyjíždí každý všední den v 7.00 až 7.30 hodin, návrat 8.45 až 9.00 hodin

Semily – Jilemnice

Auto vyjíždí každý den v 9.00 až 9:15 hodin, návrat 10.30 až 11.00 hodin, v úterý zajíždí i do Lomnice nad Popelkou a ve čtvrtek do Jablonce nad Jizerou.

Semily – Železný Brod

Auto vyjíždí každý všední den v 10.30 až 11.00 hodin, návrat 11.30 hodin

Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz Informace o zajišťovaném svozu vzorků). Odebraný biologický materiál je z jednotlivých ambulancí předáván řidiči svozové služby v PVC uzavíratelných sáčcích a následně transportován do laboratoře v chladícím boxu, mikrobiologické výtěry, odběry na hematologická a koagulační vyšetření v boxu nechlazeném. Dokumentace je transportována odděleně v neprůhledných plastových deskách.

Na OKL je materiál kontrolován, tříděn a předán k dalšímu zpracování. Materiál pro smluvní laboratoře je nejbližším svozem odeslán.

Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle 481 661 304 (centrální příjem OKL).

- D. PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI

- D-01 Příjem žádanek a vzorků

# Identifikace pacienta na biologickém materiálu

Příjem biologických materiálů je společný pro všechny úseky laboratoře v místnosti Příjem materiálu. Biologický materiál s žádankou přebírá pracovník příjmu osobně.

Řádně odebrané, uchovávané a transportované vzorky biologického materiálu, spolu s patřičnou dokumentací (žádankou), jsou dodány do laboratoře buď pomocným nebo středním zdravotnickým personálem nebo řidičem svozové služby, případně osobně pacientem.

- D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu (žádanky) v laboratoři

Odmítá se:

• neoznačená odběrová nádobka s biologickým materiálem

• nádobka s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace pacienta z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný (viz kap. C-02)

• nádobka s biologickým materiálem, kde identifikace je odlišná od současně dodané žádanky a nelze tyto údaje jednoznačně ověřit a doplnit na základě dotazu žadatele o vyšetření

• biologický materiál bez žádanky a možnosti identifikace žadatele

• žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu žadatele o vyšetření

• žádanka nebo odběrová nádoba znečištěná biologickým materiálem

• nádobka s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (např. použití nesprávné odběrové nádobky, špatný poměr mezi biologickým materiálem a antikoagulačními činidly, nedodržení speciálních podmínek pro transport biologického materiálu pro konkrétní vyšetření)

Biologický materiál se nevrací požadujícímu oddělení, je zlikvidován v laboratoři.

Laboratoř vždy informuje lékaře, požadujícího vyšetření (je-li znám), o důvodu odmítnutí vzorku v laboratoři, a to bezprostředně po dodání vzorku a zjištění důvodu k odmítnutí.

- D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace biologického materiálu a s podpisem pracovníka OKL se archivuje. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu.

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance - rutinní požadavky

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na OKL upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní nejdéle 48 hodin s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Pokud není požadující subjekt telefonicky dosažitelný, laboratoř odešle výsledkový list obsahující informaci o požadovaných vyšetřeních s textem požadujícím dodání nové žádanky s úplnou identifikací pacienta. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a je zlikvidován na OKL. Žádanka se archivuje po dobu 2 let.

Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři - akutní (statimové) požadavky

Při nedostatečné identifikaci na žádance, při nedostatečné identifikaci biologického materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením "Neznámý" a podobně). Laboratoř informuje na výsledkovém listu odesílající subjekt, že akutní nebo pohotovostní vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného. Uschovává se originální zkumavka a materiál upravený k analýze a to po dobu 48 hodin. Laborant dále problém neřeší. Požadavkový list (žádanka) se předá vedoucímu laboratoře (s upřesněním problému), který osobně nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka řeší problém nejbližší pracovní den.

- D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve smluvních laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu. Pokud je požadavek pro smluvní laboratoř na žádance současně i s požadavky pro OKL Nemocnice v Semilech, zkopíruje tuto žádanku pro smluvní laboratoř. Materiál bude odeslán pravidelným svozem do smluvní laboratoře. Seznam smluvních laboratoří a spektrum výkonů viz. FL 13 Seznam a hodnocení smluvních laboratoří.

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, které neprovádí:

- z lůžkového oddělení nemocnice v Semilech, zjistí příslušnou laboratoř a odběrové medium pro toto vyšetření, podmínky transportu případně speciální preanalytické požadavky a zajistí transport do provádějící laboratoře.

- Pokud je požadavek na vyšetření punktátu, zajišťuje laboratoř přípravu vzorku (centrifugaci a provedení nátěrů). Transport zajistí požadující lékař (oddělení, ambulance).

- ze svozu biologického materiálu (viz.  LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu), je laboratoř povinna zjistit příslušnou laboratoř, která požadované vyšetření provádí, zajistit přípravu materiálu (centrifugaci) a jeho transport do provádějící laboratoře.

- E. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ

- E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazně patologické (kritické) výsledky vyšetření se podle následujícího seznamu zasílají elektronicky, a oddělení je telefonicky upozorněno na došlé výsledky. Oddělením, kterým není možno takto výsledky zaslat, jsou výsledky nahlášeny telefonicky.

Telefonování výsledku je spojeno s rizikem chyby na straně laboratoře i na straně ordinace, proto vždy za telefonicky nahlášeným výsledkem posíláme výsledek v tištěné nebo elektronické podobě.

Telefonicky hlášené výsledky se zaznamenávají do LISu. Součástí záznamu je jméno pacienta, datum a čas hlášení, oddělení, výsledek vyšetření a jméno osoby, která výsledek hlásila i osoby, které byl výsledek nahlášen.

Biochemická vyšetření

U glukózy se hlásí každá 1.zjištěná patologická hodnota, opakovaně se hlásí při výrazné změně trendu

| VYŠETŘENÍ | POD | NAD | JEDNOTKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Glukóza | 3.0 | 25.0 | mmol/l |
| Urea |  | 30.0 | mmol/l |
| Kreatinin |  | 600 | µmol/l |
| Draslík | 3.3 | 6.0 | mmol/l |
| Bilirubin |  | 200 | µmol/l |
| ALT |  | 10.0 | µkat/l |
| AST |  | 10.0 | µkat/l |
| AMS v séru |  | 10.0 | µkat/l |
| AMS v moči |  | 50.0 | µkat/l |
| Troponin I |  | 200.0 | ng/l |
| D dimery |  | 800 | ng/ml |
| T4 volný | 5 | 30 | pmol/l |
| TSH |  | 60 | mU/l |
| CRP |  | 200 | mg/l |

Hematologická vyšetření

U hemoglobinu se hlásí každá 1.zjištěná patologická hodnota, opakovaně se hlásí při výrazné změně trendu

| VYŠETŘENÍ | POD | NAD | JEDNOTKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Hemoglobin | 80 | 200 (od 1 měsíce věku) 270 (0-30 dní věku) | g/l |
| Leukocyty | 2 | 25 (od 6 měsíců věku) | 109/l |
| Trombocyty | 50 | 800 | 109/l |
| INR |  | 6 | index |
| APTT |  | 240 | s |

Mikrobiologická vyšetření

Telefonicky se hlásí vždy tyto nálezy:

NÁLEZY

Actinomyces sp.

Campylobacter sp.

Clostridium botulinum

Clostridium difficile

Clostridium tetani

Corynebacterium diphteriae

Corynebacterium ulcerans

Escherichia coli sp. (enteropatogenní, enterohemoragické,verotoxigenní, enteroinvazivní)

Listeria sp.

Salmonella sp.

- Dále se hlásí extrémní výsledky ostatních metod.

- E-02 Informace o formách vydávání výsledků

Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) - obecné zásady

Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitáři) a pacientům.

Vydávání výsledkových listů pacientům - viz dokument  LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

Telefonování výsledků

- Výsledky statimových vyšetření a výsledky během pohotovostní služby se posílají do NISu, event. telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník OKL zaznamenává komu a kdy byl výsledek nahlášen. Záznam se provede do LIS přímo k výsledku v žádance pacienta (ikona „nahlášení výsledků“).

- Výrazně patologické (kritické) výsledky vyšetření se telefonují podle seznamu kritických výsledků podléhajících hlášení (viz. dokument  LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech) a provede se záznam do LIS (ikona „nahlášení výsledků“).

- Hlášení ostatních výsledků se zaznamenává také do LIS (ikona „nahlášení výsledků“).

- E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě (běžný je nález posledního vyšetření pacienta).

Výstup z OpenLIMS v podobě výsledkového listu obsahuje:

- název laboratoře, která výsledek vydala,

- číslo strany a celkový počet stran (př. Strana 1/2)

- jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce)

- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, event. telefonní kontakt

- datum a čas odběru primárního vzorku

- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

- datum a čas uvolnění výsledku

- datum tisku nálezu

- název vyšetřovaného systému (skupiny)

- nezaměnitelnou identifikaci vyšetření event.  typ vyšetřovaného materiálu

- výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné

- biologické referenční intervaly

- v případě potřeby textové interpretace výsledků

- jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

- identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.

Typ nálezu při tisku: denní nález: Výsledkový list, archívní nález: Archívní nález

Příklad tiskového výstupu z biochemického modulu informačního systému OpenLIMS:

- Příklad tiskového výstupu z mikrobiologického modulu informačního systému OpenLIMS:

- E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům (info viz.

- https://www.nemjil.cz/semily/pacient/vydavani-laboratornich-vysledku/ )

Pacientům se jejich výsledkové listy předávají v těchto případech:

- Na požadavkovém listu (žádance) je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient.

- Děti do 15 let: při vyzvednutí zákonným zástupcem dítěte předloží tento svůj identifikační průkaz s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a průkaz pojištěnce dítěte.

- Osoba pověřená vyzvednutím výsledku předloží svůj identifikační průkaz (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a plnou moc vystavenou pacientem.

- Vydávání výsledků samoplátcům – po předložení potvrzení o úhradě.

Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydává se v uzavřené obálce, provede se zápis do FL11 – Vydávání výsledků.

- E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části  LP C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření.

#### E-06 Změny výsledků a nálezů

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem OpenLIMS STAPRO:

Opravy v registru pacientů mohou provádět pouze oprávněné osoby .

A. Oprava identifikace pacienta

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava čísla pojištěnce a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu).

Oprava se týká také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.

Vedoucí laboratoře pověřuje osoby, které jsou oprávněny provádět opravy a změny identifikace pacienta v registru OpenLIMS.

Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav registru.

Poznámka: Každý záznam pořízený editorem u identifikace se trvale drží v OpenLIMS.

B. Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány.

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

Opravu výsledkové části laboratoř neprovádí, pouze doplňuje (komentář, výsledek opakovaného stanovení), k čemuž je oprávněn jen vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce.

Ve shodě s preanalytickými požadavky je možné na žádost lékaře dovyšetřit další analýzy.

V případě, že jsou provedeny změny ve výsledkovém listu po jeho vydání zadávajícímu lékaři, jsou

provedené změny jasně popsané v komentáři výsledku.

V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl výsledkový list dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky nahlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání výsledkového listu opraveného.

- E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas odběru materiálu, čas přijetí každého vzorku, čas uvolnění výsledků a tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v dokumentu PK 02-LP F: Seznam laboratorních vyšetření (údaj odezva rutinní je doba od přijetí vzorku do vydání výsledkového listu, dostupnost statimová znamená, že je výsledek zaslán elektronicky nebo nahlášen telefonicky).

- E-08 Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

| RNDr. Jiří Jína | klinická biochemie, analytik mikrobiologie, analytik | 481 661 301, 604 325 822 jiri.jina@nemjil.cz |
| --- | --- | --- |
| MUDr Gabriela Hedvičáková | mikrobiologie, lékař | 481 661 306, 723 978 505 gabriela.hedvicakova@nemjil.cz |
| MUDr. Václava Palánová | klinická biochemie, lékař | 777 348 704 |

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledků jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

#### E-09 Způsob řešení stížností

Politikou naplňování tohoto kritéria je evidovat a neprodleně řešit všechny doručené stížnosti. Z každé oprávněné stížnosti vyvodit odpovídající opatření.

Odpovědnost za řešení stížností na činnosti laboratoře nebo jejích pracovníků nese vedoucí laboratoře.

Postup řízení stížností v laboratoři je aplikován v souladu se závazným dokumentem  MMN, a.s.:

- 01_MMN_SM_001 Přijímání a vyřizování stížností

Pokud byly při řešení stížnosti potvrzeny jakékoliv neshody na straně laboratoře, je neprodleně proveden audit příslušné oblasti SMK a jsou zkoumány příčiny jejich vzniku. K odstranění příčin těchto neshod jsou vždy stanovována nápravná opatření (viz kap 8.7 Příručky kvality (PK 01) Neshody a nápravná opatření).

Vyřizování stížností podléhá kontrole při interních auditech kvality v laboratoři a je jedním z bodů přezkoumání SMK (viz kap 8.9 PK 01 Přezkoumání systému managementu).

V případě, že se jedná o stížnost ve smyslu neúplnosti vyšetření (chybějící výsledek) nebo  stížnosti vyplývající z provozu,  je tento stav řešen jako neshoda, viz. PK 01 7.5 Neshodná práce.

Laboratoř reaguje na všechny stížnosti ať již podané písemně (ve formě listinné, nebo elektronické) nebo ústně (osobně či telefonicky).

Stížnosti, které jsou anonymní, neřeší postupem popsaným touto kapitolou, ale považuje je za podněty pro kontrolu stěžované činnosti.

Prvotní evidence je vedena v záznamu  SL07 Kniha přání a připomínek, a to stížností písemných i ústních. V rámci závažných ústních stížností je vždy proveden dodatečný písemný záznam. Pracovník, který přijal stížnost v jakékoliv podobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího laboratoře.

Záznamy o řešení stížností v písemné podobě  jsou vedeny ve formě dokumentu  FL 14 Záznam o evidenci a řešení stížnosti.

V případě drobných ústních stížností je záznam veden pouze v SL07 Kniha přání a připomínek. Záznamy obsahují minimálně:

- identifikaci stěžovatele

- datum přijetí stížnosti

- předmět stížnosti

Vedoucí laboratoře, jakožto i manažer kvality odpovídá za řešení stížnosti. V případě podání stížnosti přímo na osobu vedoucího laboratoře, bude řešení stížnosti delegováno na vedení MMN, a.s., tak aby byl zachován nezaujatý, transparentní a rovný přístup řešení stížnosti.

V případě, že je z jakéhokoli důvodu zjevné, že stížnost nebude vyřízena do 30 dnů po jejím doručení, je osoba pověřená řešením stížnosti odpovědná za informování stěžovatele o přijetí a řešení jeho stížnosti. Toto informování provede do 5 dnů po doručení stížnosti.

Vedoucí laboratoře je povinen prošetřit všechny body stížnosti ve stěžované oblasti. O výsledku šetření je povinen informovat ostatní pracovníky laboratoře a vedení MMN, a.s.

Všichni pracovníci laboratoře jsou povinni bez odkladu poskytnout všechny informace popř. dokumenty potřebné k důkladnému prošetření všech stěžovaných skutečností.

Vedoucí laboratoře je povinen stížnost vyřídit do 30 dnů od data doručení.

V případě velmi závažných skutečností, lze tuto lhůtu překročit. Tuto výjimku vždy schvaluje vedoucí laboratoře. O důvodech překročení lhůty pro vyřízení musí být rovněž informován stěžovatel. Výsledek řešení stížnosti je vždy písemně vyhotoven ve 3 výtiscích – jeden je odeslán stěžovateli, druhý je předán na vedení MMN, a.s., třetí je uložen u vedoucího laboratoře.

Zpráva ve formě FL 14 Záznamy o evidenci a řešení stížnosti má minimálně tyto náležitosti:

- datum řešení stížnosti

- jména a podpisy účastníků šetření

- stručný souhrn obsahu a výsledků šetření

schválení a podpis vedoucího laboratoře

E-10 Vydávání potřeb laboratoří

MMN, a.s., nemocnice Semily používá pro odběry krve jednotný odběrový systém typu Vacutainer.

- Lůžková oddělení a ambulance nemocnice Semily si odběrové potřeby objednávají přes sklad nemocnice. Požadavkové listy (žádanky pro biochemická, hematogická vyšetření, žádanky na odesílání materiálu do smluvních laboratoří) dodává OKL.

Ambulantním pracovištím vydává OKL na základě jejich písemného požadavku zdarma:

- Odběrový materiál (viz. LP C-05 Používaný odběrový systém )

- vlastní požadavkové listy (žádanky OKL pro biochemická, hematologická vyšetření, vyšetření moče a stolice a žádanky na odesílání materiálu do spolupracujících a smluvních laboratoří).

Požadavek je nutné odeslat na pracoviště OKL. Na základě tohoto požadavku je požadovaný materiál odeslán v rámci svozu biologického materiálu nejbližší všední den.

Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti:

LP C-08 Odběr vzorku

#### E-11 Samoplátci a cizinci

Cizinci pojištění v zemích EU (nebo nemají doklad o pojištění v EU) ,

cizinci nepojištění v zemích EU

1.       možnost

Odběr pacienta v ordinaci lékaře požadujícího vyšetření, odeslat materiál se žádankou na OKL prostřednictvím svozu biologického materiálu. Nemocnice zašle fakturu za vyšetření lékaři, který tuto fakturu uhradí nemocnici. Příslušnou sumu pak uhradí pacient lékaři.

2.       možnost

Pacient se žádankou přijde na OKL, kde mu bude vystaven účet. Tento účet uhradí pacient v pokladně nemocnice a s potvrzením o zaplacení se prokáže na OKL, které zajistí odběr a vyšetření.

Nebo lze uhradit příslušnou částku i přímo na OKL.

Výsledek vyšetření bude zaslán v obou případech přímo ordinujícímu lékaři.

Cena za bod je dána aktuálním ceníkem MMN, a.s. (viz. https://www.nemjil.cz/semily/cenik/ )

3.       možnost

Pacientům, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici, se vystaví podklad pro fakturaci za veškerá vyšetření v době hospitalizace. Finanční účtárna vystaví souhrnnou fakturu za hospitalizaci, kterou pacient zaplatí v pokladně nemocnice.

##### Samoplátci

Za samoplátce považujeme klienta, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, ale požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem. Případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou. Samoplátce hradí příslušnou částku přímo na OKL. Ceník vyšetření vychází ze sazebníku VZP, cena za bod je dána aktuálním ceníkem MMN, a.s.

- F. SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

- F-01 Seznam vyšetření a referenční meze

Viz. příloha „Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech“

- F-02 Seznam vyšetření dostupných v režimu STATIM

Vysvětlivky zkratek:

Materiál:	S – sérum (odběr srážlivé krve)	Pozn.:	EDTA	– odběr jako na KO

P – plazma (odběr nesrážlivé krve)	citrát	– koagulační zk.

B – plná krev (odběr nesrážlivé krve)	dezinfekce	– ne alkoholová!

U – moč	(!)		– ihned odnést na OKL

F - stolice

| Materiál_Analyt | Pozn. | Materiál_Analyt | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| S_Urea |  | P_APTT |  |
| S_Kreatinin |  | P_Quick (INR) |  |
| S_Kyselina močová |  | P_D-diméry | citrát |
| S_Na, K, Cl |  |  |  |
| S_Ca |  | B_KO |  |
| S_P |  | B_KO+diff. | pětipopulační |
| S_Mg |  |  |  |
| S_Fe |  | B_Krevní skupina |  |
| S_Osmolalita |  | B_Screening protilátek |  |
| S_Bilirubin (celk.,př.) |  | B_Přímý Coombs |  |
| S_ ALT, AST |  | Zkouška kompatibility krve |  |
| S_GGT |  |  |  |
| S_ALP |  | U_Moč + sediment |  |
| S_CK |  | U_Screening drog |  |
| S_Amyláza |  |  |  |
| U_Amyláza |  | F_Stolice OK |  |
| S_Cholesterol |  |  |  |
| S_HDL, LDL |  |  |  |
| S_Triacylglyceroly |  |  |  |
| S_Celk.bílkovina |  |  |  |
| S_Albumin |  |  |  |
| S_Prealbumin |  |  |  |
| S_Glukóza |  |  |  |
| S_CRP |  |  |  |
| S_RF |  |  |  |
| S_ASLO |  |  |  |
| S_Transferin |  |  |  |
| S_Myoglobin |  |  |  |
| S_Troponin I |  |  |  |
| S_CK-MB (mass) |  |  |  |
| P_BNP | EDTA | S_IM_test |  |
| S_bHCG (t= ) |  | S_Ethanol | dezinfekce(!) |

Obsahuje-li žádanka I vyšetření mimo tento seznam, budou  zpracována v běžném režimu!

- G. POKYNY A INSTRUKCE

- G-01 Pokyny pro pacienta: Vyšetření moče technikou fázového kontrastu

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření moče speciální mikroskopickou technikou fázového kontrastu. Jedná se o speciální vyšetření, které pomáhá zhodnotit stav ledvin a močových cest.

Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:

- Odběr moče bude proveden na OKL.

- Příjem tekutin nemá být během noci a před odběrem nadprůměrný, aby nebyla moč příliš zředěná. Vynechejte močopudné nápoje, jako je káva a černý čaj.

- Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií. U žen nelze vyšetření provést během menstruace.

- Množství odebrané moče má být 40 – 250 ml.

- Odběrovou nádobku po vymočení předejte pracovníkovi OKL, který ji označí jménem, příjmením a rodným číslem.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Oddělení klinických laboratoří MMN, a.s. Nemocnice Semily

- G-02 Pokyny pro pacienta: Sběr moče (za 24 hodin)

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za 24 hodin.

Postupujte přesně podle následujících pokynů:

Ráno, např. v  6 hodin, se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO SBĚRNÉ NÁDOBY) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do vhodné nádoby (čistá, suchá a uzavíratelná). Po naplnění jedné nádoby můžete pokračovat ve sběru moče do další (nádoby pak označte I, II atd.). Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do sběrné nádoby vymočíte naposledy.

Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte.

Nádoby s močí uchovávejte během sběru na chladném a tmavém místě.

Po ukončení sběru odneste všechny sběrné nádoby do naší laboratoře.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme za spolupráci.

Oddělení klinických laboratoří MMN, a.s. Nemocnice Semily

- G-03 Pokyny pro pacienta: Průkaz okultního (skrytého) krvácení ve stolici

Vážená paní, vážený pane,

Tímto testem může Váš lékař prokázat stopy krve ve vzorku stolice i bez složitých přístrojů.

Neodebírejte vzorky stolice během menstruace, či pokud trpíte krvácivou formou hemeroidů. Speciální zkumavky na odběr vzorků s extrakčním pufrem a návodem k odběru vydává OKL nebo Váš praktický lékař.

Kvantitativní test (FOB)

Jedná se o test na kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici.

Postup odběru:

- Před testem nejsou nutná žádná dietní opatření

- Odeberte náhodný vzorek stolice do čistého a suchého papíru či nádobky

- Odšroubujte odběrový (žlutý) aplikátor z odběrové zkumavky (pozor abyste ze zkumavky nevylili pufr)

- Aplikátorem píchněte do tří různých míst stolice, dbejte, aby nebylo materiálu ve zkumavce moc, stačí malé množství, které ulpí na povrchu aplikátoru

- Vložte aplikátor zpět do zkumavky a dobře uzavřete

- Tím je vzorek připraven k transportu do laboratoře nebo k Vašemu praktickému lékaři. Uchovejte při pokojové teplotě (pozn.: dlouhodobě možno skladovat při +2 až +8oC až 7 dní)

Přesné dodržení pokynu je podmínkou nezkresleného výsledku vyšetření.

Děkujeme za spolupráci

Oddělení klinických laboratoří MMN, a.s. Nemocnice Semily

- G-04 Pokyny pro pacienta: Orální glukózový toleranční test

Vážená paní, vážený pane,

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět orální glukózový toleranční test (oGTT), vyšetření, jehož cílem je posoudit reakci Vašeho organismu na zvýšené hladiny krevního cukru (glukózy) po jeho požití.

Test provádíme v odběrové vyšetřovně Oddělení klinických laboratoří Nemocnice v Semilech v Novém pavilónu v přízemí, každou středu v 6:00 hod., není nutné se objednávat. Případné informace na tel. 481 661 304.

U těhotných se test provádí dle indikace lékaře (obvykle ve 24.-28. týdnu gravidity nebo do 12. týdne gravidity a pak opakovaně). Pro těhotné je určen test tříbodový.

Pro správné provedení testu dodržte prosím následující pokyny:

- Tři dny před testem neomezujte příjem sacharidů (cukrů) v potravě, minimální doporučené množství je 150 g sacharidů za den.

- Tři dny před testem neomezujte fyzickou aktivitu

- Pokud to lze, neberte léky ovlivňující výsledek testu (diuretika, salicyláty, laxativa, kortikoidy).

- Minimálně 8 hodin před testem nejezte, nelačněte však déle než 14 hodin, ráno se můžete napít neslazeného nápoje.

- Zachovávejte běžnou tělesnou aktivitu.

- Test nelze provést při onemocněních trávícího traktu s poruchou pasáže a resorpce, akutních oběhových poruchách, horečnatých onemocněních nebo akutních stresových stavech.

- Test nelze provést při opakovaných hodnotách plazmatické glukózy nalačno nad 7,0mmol/l

- Na test se prosím dostavte v 6:00 hod. ráno

Provedení orálního glukózového tolerančního testu:

- Test se skládá z odběru žilní krve nalačno, vypití nápoje s glukózou a druhého odběru žilní krve po 2 hodinách.

- U těhotných provádíme test tříbodový: odběr žilní krve nalačno, vypití nápoje s glukózou, druhý odběr po 1 hodině a třetí odběr po 2 hodinách.

- První odběr krve ze žíly se provede těsně před podáním nápoje. Na základě výsledku z tohoto odběru bude rozhodnuto o provedení vlastního testu.

- U dospělých podáváme 350ml ochuceného nápoje obsahujícího 75g glukózy, vypít je třeba celé množství během 5 až 10 min.

- V průběhu testu je nutné zůstat v klidu sedět, nejíst, nepít, nekouřit. Můžete popíjet malé množství neochucené neperlivé vody, celkový objem vypité vody nesmí přesáhnout 3dcl.

- Jakýkoliv problém, případnou nevolnost či zvracení nahlaste zdravotní laborantce.

- Výsledek testu bude odeslán Vašemu lékaři

Přesné dodržení pokynů je podmínkou pro získání správného výsledku.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Oddělení klinických laboratoří MMN, a.s. Nemocnice Semily