Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách  www.nemjil.cz.

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 - Klinická biochemie |  |  |  |  |  |
| 1. | Glukóza | Absorpční spektrofotometrie | Komerční postup | Sérum | A, B |
| 2. | Enzymy | Absorpční spektrofotometrie | Komerční postup | Sérum | A, B. C |
| 3. | Lipidy | Absorpční spektrofotometrie | Komerční postup | Sérum | A, B, C |
| 4. | Minerály | Potenciometrie | Komerční postup | Sérum | A, B, C |
| 5. | Proteiny | Absorpční spektrofotometrie | Komerční postup | Sérum | A, B, C |
| 6. | Kardiální markery | Imunoanalýza s luminometric-kou detekcí | Komerční postup | Sérum | A, B, C |
| 802 – Lékařská mikrobiologie |  |  |  |  |  |
| 1. | Mikrobiologické vyšetření horních cest dýchacích | Aerobní kultivace | Publikovaný postup | Klinický materiál | A, B, D |
| 2. | Mikrobiologické vyšetření dolních cest dýchacích | Mikroskopie; Aerobní kultivace | Publikovaný postup | Klinický materiál | A, B, D |
| 3. | Antigeny infekčních agens | Imunoanalýza s luminometrickou detekcí | Komerční postup | Sérum | A, B, C |
| 4. | Protilátky proti infekčnímu agens | Imunoanalýza s luminometrickou detekcí | Komerční postup | Sérum | A, B, C |
| 815 - Laboratoř nukleární medicíny |  |  |  |  |  |
| 1. | Hormony | Imunoanalýza s luminometrickou detekcí | Komerční postup | Sérum | A, B, C |
| 818 - Laboratoř hematologická |  |  |  |  |  |
| 1. | Krevní obraz | Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty | Komerční postup | Krev | A, B |

###### Odběr primárních vzorků:

| Poř. číslo | Technika odběru | Identifikace postupu odběru | Odebíraný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Venepunkce | Publikovaný postup | Žilní krev | A, B |
| 2. | Odběr z prstu | Publikovaný postup | Kapilární krev | A, B |

Vysvětlivky:

1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.