	Příloha č. 1
Informace o žadateli a o zkušební laboratoři, která má být předmětem posouzení/prověření podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 289/2024 ze dne: 13. 06. 2024
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:
MMN, a.s.
objekt číslo 8129, Oddělení klinických laboratoří 
3. května 421, 513 31 Semily

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.
Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách  www.nemjil.cz.

Vyšetření:
	Poř. číslo
	Analyt / parametr/diagnostika
	Princip vyšetření
	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení
	Vyšetřovaný materiál
	Stupně volnosti1 

	801 - Klinická biochemie

	1.
	Glukóza

	Absorpční spektrofotometrie
	Komerční postup
	Sérum
	A, B


	2.
	Enzymy
	Absorpční spektrofotometrie
	Komerční postup
	Sérum
	A, B. C

	3.
	Lipidy
	Absorpční spektrofotometrie
	Komerční postup
	Sérum
	A, B, C

	4.
	Minerály
	Potenciometrie
	Komerční postup
	Sérum
	A, B, C

	5.
	Proteiny
	Absorpční spektrofotometrie
	Komerční postup
	Sérum

	A, B, C

	6.
	Kardiální markery
	Imunoanalýza s luminometric-kou detekcí
	Komerční postup
	Sérum

	A, B, C

	802 – Lékařská mikrobiologie

	1.
	Mikrobiologické
vyšetření horních cest
dýchacích
	Aerobní kultivace
	Publikovaný postup
	Klinický materiál 
	A, B, D

	2.
	Mikrobiologické vyšetření dolních cest dýchacích
	Mikroskopie;
Aerobní kultivace
	Publikovaný postup 


	Klinický materiál 
	A, B, D

	3.
	Antigeny infekčních
agens
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	Komerční postup
	Sérum

	A, B, C

	4.
	Protilátky proti
infekčnímu agens
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	Komerční postup
	Sérum

	A, B, C

	815 - Laboratoř nukleární medicíny

	1.
	Hormony
	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí
	Komerční postup
	Sérum

	A, B, C

	818 - Laboratoř hematologická

	1.
	Krevní obraz 
	Průtoková cytometrie;
Impedanční metoda;
Fotometrie;
Výpočty
	Komerční postup
	Krev
	A, B



Odběr primárních vzorků:
	Poř. číslo
	Technika odběru
	Identifikace 
postupu odběru 
	Odebíraný materiál
	Stupně volnosti1

	1.
	Venepunkce
	Publikovaný postup
	Žilní krev
	A, B

	2.
	Odběr z prstu
	Publikovaný postup
	Kapilární krev
	A, B



Vysvětlivky:
1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..: 
A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru
B - Flexibilita týkající se techniky
C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů
D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.
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